РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05 сентября  2016 года                                                                            № 143

Об утверждении муниципальной программы «Производственный контроль за соблюдением Санитарных правил питьевого водоснабжения на территории муниципального образования «Туркинское» сельское поселение»

В целях организации исполнения Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  Администрация муниципального образования «Туркинское» сельское поселение п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную целевую программу «Производственный контроль за соблюдением санитарных правил питьевого водоснабжения на территории муниципального образования «Туркинское» сельское поселение»».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Туркинское» сельское поселение                                           В.Л. Суменков

Муниципальная целевая программа производственного контроля за соблюдением Санитарных правил питьевого водоснабжения

| Наименование | Целевая программа производственного контроля за соблюдением Санитарных правил питьевого водоснабжения |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 27.07.1993 года № 54871 |
|  | - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Санитарная охрана источников. Извлечения. Приказ Минздрава России №229 от 20.06.2000 года «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». Инструкция по проведению обязательных и предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. Утверждение приказом Минздрава РФ № 555 от 29.09.1989 г. |
|  | - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. |
| Цель программы | Обеспечение населения питьевой водой безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. |
| Задачи программы | Контроль и выполнение официально изданных правил, методов и методик контроля, осуществление лабораторных исследований. |
| Исполнители программы | МКУ «Туркинский ХТО» |

РАЗДЕЛ 1.

  - Перечень должностных лиц, осуществляющих производственный контроль: - Воротников Вячеслав Анатольевич – директор Муниципального казенного учреждения «Туркинский хозяйственно-транспортный отдел»

  - Разделение обязанностей между специалистами

| № п/п | ФИО | Должность | Объект контроля | Перечень факторов для контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воротников Вячеслав Анатольевич | Директор МКУ «Туркинский ХТО» | Скважины пресной воды, крытые водоемы | Отбор проб на анализ пресной воды в пресных скважинах: - Скважина в с. Турка ул. Нагорная; - Скважина в с. Горячинск, ул. Братьев Андреевых. |

РАЗДЕЛ 2.

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения.

| № п/п | Аварийная ситуация | Действия персонала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Угроза загрязнения источников водоснабжения | - Информировать об этом ТО ТУ Роспотребнадзор по телефону: 51-1-31. - Немедленно сообщить в администрацию МО «Туркинское» сельское поселение по телефону: 54-9-39. - Информировать центр ТО ТУ Роспортебнадзор о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующим гигиеническим нормативам. |
| 2. | При возникновении пожара (дым, загазованность, открытое пламя). | - Немедленно сообщить в администрацию МО «Туркинское» сельское поселение по телефону: 54-9-39. - Обесточить место предполагаемого пожара. - Принять меры по эвакуации населения и сохранности материальных ценностей. - Принять меры по тушению пожара. |

РАЗДЕЛ 3.

Планируемые мероприятия для соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов.

| № п/п | Наименование объекта производственного контроля | Объект исследования | Показатели | Периодичность производственного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Павильоны скважин |  | Побелка, дезинфекция | 1 раз в год |
| 2. | Источник питьевого водоснабжения |  | Дезинфекция | 1 раз в год |
| 3. | Накопительные резервуары |  | Дезинфекция | 1 раз в год |

График отбора проб на микробиологические и физико-химические показатели

| № п/п | Контролируемые показатели | Сроки и место отбора проб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исследование питьевой воды на микробиологические показатели | 4 раза в год |
| 2. | Исследование питьевой воды на санитарно-химические показатели | 2 раза в год |
| 3. | Исследование питьевой воды на паразитические показатели | 2 раза в год |

| № п/п | Наименование предприятия | НДТ | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр территории в границах санитарно-защитной зоны для выявления сливов грязной воды, масел, скопления мусора и так далее, и их уборка | Приказ по предприятию | Ежедневно | Водораздатчик |
| 2. | Проверка герметичности и водонакопительных емкостей и трубопроводов системы водоснабжения | Приказ по предприятию | 1 раз в год | Директор МКУ «Туркинский ХТО» - Воротников В.А. |
| 3. | Проведение анализов воды | По договору с аккредитованной лабораторией | По графику | Директор МКУ «Туркинский ХТО» - Воротников В.А. |
| 4. | Проверка прохождения сотрудником медицинского осмотра, наличие медицинской книжки | Приказ МЗ №555 от 29.09.1989 г. | По графику | Директор МКУ «Туркинский ХТО» - Воротников В.А. |
| 5. | Наличие журнала учета аварийных ситуаций | СП 2.3.6.106601 | Постоянно | Директор МКУ «Туркинский ХТО» - Воротников В.А. |

Глава муниципального образования

«Туркинское» сельское поселение:       ______________________/В. Л. Суменков/

МП

Директор муниципального казенного

учреждения «Туркинский ХТО»:        _____________________/В.А. Воротников/

МП